# Huawei omvormers met JULLIX energiebeheer
Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.
## Overzicht ondersteunde HUAWEI omvormers
Family		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	#Battery	#Strings	Firmware versie
SUN2000 L1	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	FW 1.2.2 en later
SUN2000 M1	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	FW 1.2.2 en later

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer