# SMA omvormers met JULLIX energiebeheer
Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.
## Overzicht ondersteunde SMA omvormers
Family		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Opmerking	Firmware versie
SBx.x-1AV-41	1F	TCP	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.6 en later
STPx.x-3SE-40	3F	TCP	HYBRIDE	X	X	VAR	X	2	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.6 - 1.2.8

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer