SMA omvormers met SUNGROW energie beheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SUNGROW omvormers

Family	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	#Battery	#Strings	Firmware versie
SGx.xRS-S	1F	RTU	STRING	X	nvt	nvt	1	FW 1.2.6 en later
SGx.xRS	1F	RTU	STRING	X	nvt	nvt	2	FW 1.2.6 en later
SHx.xRS	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	1	2	FW 1.2.6 en later
SHx.xRT	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	1	2	FW 1.2.6 en later

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer