### Step 1: Wireless
Je opent de configuratie via Config in de menu balk. Bij Wireless kan je de Extender met het Jullix energiebeheer systeem verbinden. Onder Detected modules vind je de Jullix terug. Je selecteert de Jullix en bij Paircode geef je de code in die je voordien hebt genoteerd.

Als de paircode juist is zal de extender gekoppeld worden aan de Jullix. Je ziet dit ook op het Dashboard van de extender. Je kan hier dan ook de signaal sterkte controleren, dit moet hoger zijn dan -85dBm.