Product omschrijving

De Jullix extender, kort extender, is een module die gebruikt wordt om diverse apparaten via modbus-verbinding draadloos met Jullix te verbinden. Het apparaat met modbus-verbinding wordt via kabel verbonden met de extender, de extender wordt draadloos verbonden met Jullix. De extender kan via de P1-poort ook verbonden worden met de digitale meter en zo de data van de digitale meter draadloos doorsturen naar Jullix.

Beschrijving

De module heeft een P1-aansluiting en een modbus-aansluiting. Wanneer de extender gebruikt wordt voor een omvormer en niet is aangesloten via de P1-poort, kan de extender gevoed worden via de USB-C poort met een 5V-voeding.

Aan de achterzijde bevindt zich een sticker met de identificatie en logingegevens.