Product omschrijving

De Jullix extender, kort Extender, is een module die gebruikt kan worden om diverse apparaten via modbus verbinding draadloos met de Jullix te verbinden. Het apparaat met modbus verbinding wordt via kabel verbonden met de Extender, de Extender wordt draadloos verbonden met de Jullix. De Extender kan via de P1 poort ook verbonden worden met de digitale meter, en op die manier de data van de digitalemeter draadloos doorsturen naar de Jullix.

Beschrijving

De module heeft een P1 aansluiting en een modbus aansluiting. Wanneer de extender gebruikt wordt voor een omvormer en niet is aangesloten via de P1 poort, dan kan de extender gevoed worden via de USB-C poort met een 5V voeding.

Aan de achterzijde bevindt zich de stikker met de identificatie en login gegevens.