Checklist installatie

Installatie

De complete PV-installatie wordt ingelezen via Jullix?

Alle batterijsystemen worden ingelezen en gestuurd via Jullix?

Alle laadpalen worden ingelezen/gestuurd via Jullix?

P1 geopend op digitaal platform MijnFluvius?

Jullix/extender configuratie

Digitale meter communicatie ingesteld?

Omvormers en laadpalen communicatie ingesteld?

Alle devices: Extenders, Muons en Nuos gepaired met Jullix master?

Controle van de signaalkwaliteit van de draadloze connecties met Jullix, allemaal beter dan -85dBm (groen icoontje)?

Portaal: koppeling met installatie

Apparaten > Instellingen: Jullix (master) toegevoegd aan de installatie?

Apparaten > Instellingen: Jullix (master) ingesteld als GateWay?

Apparaten > Instellingen: De andere apparaten (extenders, Muon, Nuo) toegevoegd aan de installatie?

Portaal: configuratie

EMS-instellingen > Sturing: Minimale SoC gelijk aan of hoger dan de Minimale SoC van het batterijsysteem.

EMS-instellingen > Sturing : Gewenste verbruikspiek & Buffer piekverbruik aangepast voor capaciteitstariefbescherming?

Omvormer > Instellingen: Batterijcapaciteit en batterijkost ingegeven?

Omvormer > Zonnepanelen: Correcte informatie PV-installatie (aantal panelen, vermogen, azimut, hellingshoek) ingegeven?

Algemeen > Installatie: Naam & correct adres ingegeven?

Algemeen > Installatie: Installatietype geslecteerd?

Algemeen > Installatie: Distributienetbeheerder geselecteerd?

Algemeen > Tarief : Capaciteitstarief en energiearief toegevoegd?

Algemeen > Gebruikers: klant toegevoegd en opgegeven als EIGENAAR?

Muon: configuratie

Profiel > Mijn auto's: Auto aangemaakt en ingesteld (Door de klant!)?

Laadpaal > Instellingen: gedrag bij inpluggen ingesteld?

Laadpaal > Instellingen: Offline gedrag ingesteld?

Laadpaal > Toegang: Auto toegang tot laadpaal ingsteld?

Klant informeren

mijn.jullix.be & app

Eigenaar: configuratie

Muon

Nuo