SIGENERGY

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de Sigenergy omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden.
Let wel de omvormers dienen een aangepaste firmware te krijgen!

Overzicht ondersteunde SIGENERGY omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware versie	Remark
Sigen Hybrid SP	1F	RTU	HYBRIDE	Works with Jullix EMS	Works with Jullix EMS	Works with Jullix EMS	FW 1.3.2 en later
Sigen Hybrid TP	3F	RTU	HYBRIDE	Works with Jullix EMS	Works with Jullix EMS	Works with Jullix EMS	FW 1.3.2 en later

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.