SIGENERGY

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de Sigenergy omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden.
Let wel de omvormers dienen een aangepaste firmware te krijgen!

Overzicht ondersteunde SIGENERGY omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Opmerking	Firmware versie	Remark
Sigen Hybrid SP	in progess	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	X	2	FW 1.3.2 en later
Sigen Hybrid TP	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	X	2	FW 1.3.2 en later

Terug naar Omvormers

fs x-small>Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormer software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.</fs>