SIGENERGY

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de Sigenergy omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden.
Let wel de omvormers dienen een aangepaste firmware te krijgen!

Overzicht ondersteunde SIGENERGY omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware versie	Remark
Sigen Hybrid SP	in progess	1F	RTU	HYBRIDE	Works with Jullix EMS	Works with Jullix EMS	x	FW 1.3.2 en later
Sigen Hybrid TP	in progess	3F	RTU	HYBRIDE	Works with Jullix EMS	Works with Jullix EMS	x	FW 1.3.2 en later

Terug naar Omvormers

fs x-small>Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormer software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.</fs>