# Sungrow
Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de Sungrow omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.
## Overzicht ondersteunde SUNGROW omvormers
Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware versie	Remark
SGx.xRS-S		1F	RTU	STRING	Works with Jullix EMS			FW 1.2.6 en later
SGx.xRS		1F	RTU	STRING	Works with Jullix EMS		Works with Jullix EMS	FW 1.3.4 en later
SGx.xRS-S		1F	RTU/MULTI	STRING	Works with Jullix EMS		Works with Jullix EMS	FW 1.3.4 en later
SGx.xRS		1F	RTU/MULTI	STRING	Works with Jullix EMS		Works with Jullix EMS	FW 1.3.4 en later
SGx.xRT		1F	RTU/MULTI	STRING	Works with Jullix EMS		Works with Jullix EMS	FW 1.3.4 en later
SGx.xCX		3F	RTU/MULTI	STRING	Works with Jullix EMS		Works with Jullix EMS	FW 1.3.4 en later
SGx.xHX		3F	RTU/MULTI	STRING	Works with Jullix EMS		Works with Jullix EMS	FW 1.3.4 en later
SHx.xRS		1F	RTU	HYBRIDE	Works with Jullix EMS	Works with Jullix EMS	Works with Jullix EMS	FW 1.3.4 en later
SHx.xRT		3F	RTU	HYBRIDE	Works with Jullix EMS	Works with Jullix EMS	Works with Jullix EMS	FW 1.3.4 en later

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormer software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.