SIGENERGY omvormers met JULLIX energiebeheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de Sigenergy omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Let wel de omvormers dienen een aangepaste firmware te krijgen. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SIGENERGY omvormers

Family	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Opmerking	Firmware versie
Sigen Hybrid SP	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	X	2	FW 1.3.2 en later
Sigen Hybrid TP	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	X	2	FW 1.3.2 en later

Terug naar Omvormers