Bestaande (PV-)installatie

Het is belangrijk voor het Jullix EMS-systeem dat alle componenten van de installatie minstens gemonitord worden. Ook de bestaande zonnepanelen met oude PV-omvormers. Als de omvormer niet ondersteund is, kan dat met een energiemeter.
Waarom is dit nodig?
Zonder PV-monitoring:

heeft de klant geen zicht op de opbrengst van de zonnepanelen.

heeft de klant geen zicht op het eigen verbruik

is de berekening van de besparing van de installatie op het portaal niet correct

is de berekening van de besparing op het capaciteitstarief op het portaal niet correct

zijn de energiestatistieken op dashboard niet correct

is de grafiek zonne-energie niet correct, onvolledig

kan er geen correct verbruiksprofiel opgesteld worden

zal de Jullix optimizer minder goed werken