# SIGENERGY omvormers met JULLIX energiebeheer
Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.
## Overzicht ondersteunde SIGENERGY omvormers
Family		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Opmerking	Firmware versie
BH	1F	RTU	RETRO	X	X		X	nvt		FW 1.2.7 en later
BT	3F	RTU	RETRO	X	X		X	nvt		FW 1.2.7 en later
Sigen Hybrid SP	1F	RTU	HYBRIDE	X	X		X	2		FW 1.3.2 en later
Sigen Hybrid TP	3F	RTU	HYBRIDE	X	X		X	2		FW 1.3.2 en later

Terug naar Omvormers