SolarEdge omvormers met JULLIX energiebeheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de SolarEdge omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SolarEdge omvormers

Family	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Opmerking	Firmware versie
SExxxxH	1F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	totals	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later
SExxK	3F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	totals	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later
SExxxxH met Batterij	1F	RTU	HYBRIDE	X	nvt	VAR	X	totals	FW 1.3.1 en later
SExxK met Batterij	3F	RTU	HYBRIDE	X	nvt	VAR	X	totals	enkel monitoren

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer