# SOLAX omvormers met JULLIX energiebeheer
Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.
## Overzicht ondersteunde SOLAX omvormers
Family		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Firmware versie
X1 Hybrid G4	1F	RTU	HYBRIDE	X	X		X	2	FW 1.2.7 en later
X3 Hybrid G4	3F	RTU	HYBRIDE	X	X		X	2	FW 1.2.7 en later
X1 Retro G4	1F	RTU	RETRO	X	X		X	nvt	FW 1.2.7 en later
X3 Retro G4	3F	RTU	RETRO	X	X		X	nvt	FW 1.2.7 en later

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer