# SOLIS omvormers
Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.
## Overzicht ondersteunde SOLIS omvormers
Family		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Firmware versie
RAI-3K-48ES-5G	1F	RTU	RETRO	X	X		X	nvt	FW 1.2.2 en later
RHI-xK-48ES-5G	1F	RTU	HYBRIDE	X	X		X	2	FW 1.2.2 en later
RHI-3PxK-HVES-5G	3F	RTU	HYBRIDE	X	X		X	2	FW 1.2.6 en later

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer