### Step 2: DSMR
Als de digitale meter via de P1 poort wordt aangesloten aan de Jullix, kan je bij DSMR (1) instellen welk protocol gebruikt moet worden.
Als de installatie geen digitale meter heeft en er een energiemeter geïnstalleert wordt, dan Disable (2) je de DSMR meter.
Met Apply (3) wordt de instelling bewaard.