Productomschrijving

Jullix is de centrale module en maakt verbinding met de verschillende componenten: de digitale meter, de PV-omvormer(s), batterij-omvormer(s), de laadpa(a)l(en), slimme stopcontacten en via het internet met het portaal.
Jullix heeft connectoren om de verschillende componenten te verbinden. Verder heeft Jullix ook de mogelijkheid om draadloze verbindingen te maken met bepaalde componenten.

Beschrijving

Het brein van Jullix is een compacte module die tegen de muur wordt bevestigd. Idealiter wordt Jullix dichtbij de digitale meter, een internetverbinding en de omvormers geplaatst. Jullix heeft twee bevestigingsgaten die installatie aan de muur mogelijk maken. Twee multi-color LED-indicatoren geven de toestand van het apparaat weer.
Aan de achterzijde bevindt zich een sticker met de identificatie- en login-gegevens.