Modbus aansluiten

Als de omvormer ondersteund is, verbind je de RS485 van de Jullix Lite met de RS485 Meter van de omvormer. De RS485-kabel van het apparaat wordt aangesloten aan de meegeleverde schroefplug.