Jullix Lite

Omschrijving

De Jullix Lite, is een module die gebruikt kan worden i.p.v. de energiemeterklem aan de omvormer. De Jullix Lite wordt enerzijds aangesloten aan de digitale meter anderzijds aan de energiemeter aansluiting in de omvormer (RS485). In tegenstelling tot de Jullix stuurt de Jullix Lite de omvormer NIET aan. De Jullix Lite emuleert enkel de energiemeter die normaal gezien aan de omvormer wordt aangesloten. De omvormer zelf zorgt voor een energie regeling.

Beschrijving

De module heeft een P1 aansluiting en een modbus aansluiting.

Aan de achterzijde bevindt zich de stikker met de identificatie en login gegevens.