### Step 2: Configuration
Op deze pagina kan je instellen of het stopcontact moet inschakelen of uitschakelen wanneer de verbinding met de Jullix weg valt. Je kiest dat met de schakelaar bij Fallback when connection is lost 1.
De Nuo heeft een absolute kWh meter en telt het totale energieverbruik sinds de inschakeling. Met de Reset the enery meter to zero 2 kan je de energiemeter op 0 zetten.