Veiligheidsvoorschriften

Het NUO slimstopcontact kan enkel gebruikt worden bij apparaten waar het in- of uitschakelen geen veiligheidsrisico inhoudt. Het kan dus absoluut niet gebruikt worden bij apparaten of machines waar bijzondere veiligheidsmaatregelen gelden.
Nuo wordt draadloos verbonden met Jullix, zorg er voor dat er een goede verbinding is, minstens -85dB voor een betrouwbare werking. Als het signaal bij momenten slechter is, is de verbinding onvoldoende betrouwbaar. Bij het ontbreken van een verbinding zal het NUO slimstopcontact ingeschakeld worden. Dit om te vermijden dat een warmwater oiler ongewenst uitgeschakeld wordt bij het onderbreken van de verbinding.

Het langdurig gebruik van het Nuo stopcontact bij kritische apparaten zoals vb. diepvriezers wordt niet aangeraden en is op eigen risico.

Werkzaamheden

Bij werkzaamheden aan geconnecteerde apparaten is het nog steeds verplicht om de apparaten uit het stopcontact te halen, zoals voorgeschreven in de veiligheidsvoorschriften van deze apparaten.

Vakantie, langedurige afwezigheden

Bij vakantie of langdurige afwezigheid is het sterk aangeraden om de apparaten uit het NUO stopcontact te halen en het apparaat eventueel in het reguliere stopcontact te steken. Dit om ongewenst in- of uitschakelen van het apparaat door het wegvallen van de verbinding te vermijden. Ook hier volg je de richtlijnen uit de veiligheidsvoorschriften van de betreffende apparaten .