Zonnepanelen

Via Configuratie(1) van de installatie, onder de sectie Omvormer(2) bij Zonnepanelen(3) kan je de zonnepanelen ingeven. We nemen hier alle zonnepanelen samen het maakt niet uit aan welke omvormer deze zonnepanelen aangesloten zijn. Je kan de zonnepanelen in groepen ingeven van gelijke oriëntatie en gelijk vermogen.
Je vult telkens het Aantal panelen in, het Paneel vermogen, de Azimut en de Hellingshoek in van de zonnepanelen. Via het plusteken (4) voeg je de groep toe. Je voegt zo de verschillende groepen van zonnepanelen toe. Met Bewaren worden de zonnepaneel groepen dan bewaard.
Op Basis van deze gegevens kan er elke dag voorspelt worden wat de zonnepanelen gaan opleveren, deze gegevens worden gebruikt wanneer de optimalisatie (dynamisch) tarief is ingeschakeld.