# SolarEdge omvormers met JULLIX energiebeheer
Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.
## Overzicht ondersteunde SolarEdge omvormers
Family		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Opmerking	Firmware versie
SExxxxH	1F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	totals	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later
SExxK	3F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	totals	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer