# SUNGROW omvormers met JULLIX energiebeheer
Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.
## Overzicht ondersteunde SUNGROW omvormers
Family		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Firmware versie
SGx.xRS-S	1F	RTU	STRING	X	nvt		nvt	1	FW 1.2.6 en later
SGx.xRS	1F	RTU	STRING	X	nvt		nvt	2	FW 1.2.6 en later
SHx.xRS	1F	RTU	HYBRIDE	X	X		X	2	FW 1.2.6 en later
SHx.xRT	3F	RTU	HYBRIDE	X	X		X	2	FW 1.2.6 en later

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer